## PCW filter 規格
LIQUID FILTER SCHEDULE
UNIT MARK | LOCATION | SERVICE | FLOW RATE m3/h | RATING um | OPERATING PRESSURE(Barg) | HOUSING MATERIAL | FILTER MATERIAL | INITIAL DIFF. PRESS. kPa(MAX) | REMARK
FAL-PCW-FLT-101 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | 800 | <40um | 10 | SUS 304 | POLYPROPYLINE | 34
FAL-PCW-FLT-102 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | 800 | <40um | 10 | SUS 304 | POLYPROPYLINE | 34
FAL-PCW-FLT-103 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | 800 | <40um | 10 | SUS 304 | POLYPROPYLINE | 34
FAL-PCW-FLT-104 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | 800 | <40um | 10 | SUS 304 | POLYPROPYLINE | 34
FAL-PCW-FLT-105 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | 800 | <40um | 10 | SUS 304 | POLYPROPYLINE | 34
FAL-PCW-FLT-106 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | 800 | <40um | 10 | SUS 304 | POLYPROPYLINE | 34 | Spare
FAL-PCW-FLT-107 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | 800 | <40um | 10 | SUS 304 | POLYPROPYLINE | 34 | future